SJQU-QR-JW-011（A0）

上海建桥学院课程教学进度计划表

一、基本信息

| 课程代码 | 2120045 | 课程名称 | 珠宝现代检测技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程学分 | 3 | 总学时 | 48 |
| 授课教师 | 涂彩 | 教师邮箱 | 20080@gench.edu.cn |
| 上课班级 | 宝石B19-1、宝石B19-4（专升本） | 上课教室 | 二教303 |
| 答疑时间 | 1-16周：周四 13:00-14:00；地点: 珠宝学院230 电话：68190418 |  |  |
| 主要教材 | 《珠宝鉴定仪器及图谱分析》，奚波编著，化学工业出版社 |  |  |
| 参考资料 | 《材料研究方法》，王培铭等编著，科学出版社 《宝玉石鉴定与检测技术》，姚凤良等编著，云南科学技术出版社 《傅里叶变换红外光谱分析(第3版) 》，翁诗甫、徐怡庄编著 |  |  |

二、课程教学进度

| 周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 现代珠宝检测仪器概述 | 理论授课 | 论文 |
| 2-1 | 傅里叶变换红外光谱仪的原理及测试方法 傅里叶变换红外光谱仪的宝石学应 | 理论授课 |  |
| 3-1 | 傅里叶变换红外光谱仪的操作示范及实践 | 实践授课 | 实验报告1 |
| 4-1 | 紫外—可见分光光度计的原理及测试方法 紫外—可见分光光度计的宝石学应用 | 理论授课 |  |
| 5-1 | 紫外—可见分光光度计的操作示范及实践 | 实践授课 | 实验报告2 |
| 6-1 | 激光拉曼光谱仪的原理、测试方法 激光拉曼光谱仪的宝石学应用 | 理论授课 |  |
| 7-1 | 激光拉曼光谱仪的操作示范及实践 | 实践授课 |  |
| 8-1 | X射线的原理及X射线类分析仪器概述 X射线荧光光谱仪的原理、测试方法及宝石学应用 | 理论授课 |  |
| 9-1 | X射线荧光光谱仪的操作示范及实践 | 实践授课 |  |
| 10-1 | X射线粉末衍射、单晶衍射、扫描电镜的原理、测试方法及宝石学应用 | 理论授课 |  |
| 11-1 | 电子探针的基本原理、测试方法及宝石学应用 质谱类仪器的原理、测试方法及宝石学应用 | 理论授课 |  |
| 12-1 | 光谱数据处理方法、总复习和现场大作业考查 | 理论授课 | 试卷考查 |

三、评价方式以及在总评成绩中的比例

| 总评构成（1+X） | 评价方式 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试卷考查 | 40% |
| X1 | 论文 | 20% |
| X2 | 实验报告1 | 20% |
| X3 | 实验报告2 | 20% |

- 任课教师：涂彩        系主任审核：杨天畅       审核时间：2022.3.1