SJQU-QR-JW-011（A0）

上海建桥学院课程教学进度计划表

一、基本信息

| 课程代码 | 2120045 | 课程名称 | 珠宝现代检测技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程学分 | 3 | 总学时 | 48 |
| 授课教师 | 李净净 | 教师邮箱 | 935151123@qq.com |
| 上课班级 | 宝石B17-1、2、3 | 上课教室 | 4教203 |
| 答疑时间 | 微信答疑 |  |  |
| 主要教材 | 《珠宝鉴定仪器及图谱分析》 |  |  |
| 参考资料 | 《材料研究方法》 |  |  |

二、课程教学进度

| 周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代珠宝检测仪器的介绍与发展历史 紫外-可见光光谱仪的原理介绍 紫外-可见光光谱仪的光谱分析与宝石学应用 | 线上授课 |  |
| 2 | 紫外—可见分光光度计的操作 红外光谱仪的原理和仪器介绍 傅里叶变换红外光谱仪光谱分析与宝石学应用 | 线上授课 | √ |
| 3 | 傅里叶红外光谱仪操作 激光拉曼光谱仪的原理与宝石学应用 激光拉曼光谱仪光谱分析与宝石学应用 | 线上授课 |  |
| 4 | X射线荧光光谱仪的基本原理和仪器构造 X射线荧光光谱仪的宝石学应用和操作 | 线上授课 | √ |
| 5 | X射线的衍射原理和方法 X射线粉末衍射仪和X射线单晶衍射仪的宝石学应用和操作 | 线上授课 |  |
| 6 | 扫描电镜的基本原理和仪器构造 扫描电镜的宝石学应用和操作 | 线上授课 | √ |
| 7 | 电子探针的基本原理和仪器构造 电子探针的宝石学应用和操作 | 理论授课 |  |
| 8 | 总复习和现场大作业考查 | 理论授课 | √ |
| 9 | 紫外—可见分光光度计的原理讲述与操作示范 指导学生独立操作紫外—可见分光光度计 | 实践授课 |  |
| 10 | 傅里叶变换红外光谱仪的原理讲述与操作示范 指导学生独立操作傅里叶变换红外光谱仪 | 实践授课 | √ |
| 11 | X射线荧光光谱仪的原理讲述与操作示范 指导学生独立操作X射线荧光光谱仪 | 实践授课 |  |
| 12 | 激光拉曼光谱仪的原理讲述与操作示范 指导学生独立操作激光拉曼光谱仪 | 实践授课 | √ |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

三、评价方式以及在总评成绩中的比例

| 项目 | 期末考查 1 | 过程考核1 X1 | 过程考核2 X2 | 过程考核3 X3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核形式 | 试卷大作业 | 课后作业 | 实验报告1 | 实验报告2 |
| 占总评成绩的比例 | 40% | 20% | 20% | 20% |

- 任课教师：李净净                 系主任审核：杨天畅